Лабораторная работа 2

Измерение напряжения цифровым вольтметров

1 Цель работы

1 1 Изучить технику измерения переменного напряжения цифровым вольтметром

1 2 Сравнить результаты измерений

2 Оборудование

2 1 Цифровой вольтметр В7-16

2 2 Генератор низких частот ГЗ-109

2 3 Милливольтметр ВЗ-38

3 Схема измерений

В7-16

ГЗ-109

ВЗ-38

4 Таблицы

Таблица 1

| Uвых ГЗ-109 | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U1 (f=1кГц) | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U2 (f=50кГц) | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| U3 (f=80кГц) | В |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| γ1 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| γ2 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| γ3 | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

U1; U2; U3 – напряжение на выходе генератора ГЗ-109

γ1; γ2; γ3 – относительная действительная погрешность

γ=(Uвых – U1)/U1*100%

5 Контрольные вопросы

5 1 От чего зависит точность измерения напряжения цифровым вольтметром?

5 2 Почему цифровым вольтметром можно измерить сопротивление?