Лабораторная работа 4

Исследование высокочастотного генератора сигналов

1 Цель работы

1 1 Проверить правильность калибровки ВЧ аттенюатора генератора

2 Оборудование

2 1 Генератор высокой частоты Г4-102

2 2 Вольтметр ВЗ-38

3 Схема измерений

Г4-102           ВЗ-38

4 Таблицы

Таблица 1 – Проверка калибровки чёрной шкалы при положении множителя 10^3

| U1 | мВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U2 | мВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| γ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 – Проверка калибровки чёрной шкалы при положении множителя 10^4

| U1 | мВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U2 | мВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| γ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 3 – Проверка калибровки красной шкалы при положении множителя 10^4

| U1 | мВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U2 | мВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| γ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 4 – Проверка калибровки красной шкалы при положении множителя 10^5

| U1 | мВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| U2 | мВ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| γ | % |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

где U1 – напряжение на выходе Г4-102

U2 – напряжение, измеренное ВЗ-38

5 Контрольные вопросы

5 1 Дать режимы работы ВЧ генератора и параметры выходного сигнала, подлежащие регулировке

5 2 Указать, чем отличается основной и вспомогательный выход ВЧ генератора