Лабораторная работа 5

Исследование генератора импульсов

1 Цель работы

1 1 Изучение основных технических характеристик генератора импульсов

1 2 Проверка соответствия параметров выходных сигналов генератора паспортным данным

2 Оборудование

2 1 Генератор импульсов Г5-78

2 2 Осциллограф С1-55

3 Схема измерений

50 Ом

ЗГ              УВС            УФД           УФФС           УВ                ДН

синхр.                                                                                                      Uвых

4 Таблицы

Таблица 1 – Основные технические характеристики генератора импульсов

| Наименование параметра | Блок формирования | Пределы регулировки | Погрешность установки |
| --- | --- | --- | --- |
| Частота (F) |  |  |  |
| Длительность импульса (T) |  |  |  |
| Временной сдвиг (Д) |  |  |  |
| Длительность фронта (ТФ) |  |  |  |

Таблица 2

| F | F1 | γ | tи | tи1 | γ | Д | Д1 | γ | tф | tф1 | γ | Um | Um1 | γ | tc | tc1 | γ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| кГц | кГц | % | мкс | мкс | % | мкс | мкс | % | мкс | мкс | % | В | В | % | мкс | мкс | % |

γ=(А-А1)/(А1*100%),

где А – установленное значение параметров Г5-78

А1 – измеренное значение по осциллографу

5 Контрольные вопросы

5 1 Сделать вывод о соответствии погрешности установки основных параметров генератора Г5-78 паспортным данным

5 2 Назначение гнезда «          синхронизации 1,5В Umax»